## Beoordeling Vlarem_Trigger
Sample Point Naam | Lambert X | Lambert Y | ETRS89 Breedte | ETRS89 Lengte | Jaar | Parameter Symbool | Eenheid | Type | Norm | Meting | Beoordeling | Overschrijding
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | 24DDD | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.29 | geen beoordeling
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | 24DDE | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.135 | geen beoordeling
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | 24DDT | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.355 | geen beoordeling
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | 44DDD | µg/kg ds | Vlarem | 0.3 | 0.4 | geen beoordeling
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | 44DDE | µg/kg ds | Vlarem | 0.5 | 0.44 | geen beoordeling
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | 44DDT | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.365 | geen beoordeling
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Acenaft | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.03 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Acenaftyl | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.03 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | aEndo | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.375 | geen beoordeling
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | aHCH | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.295 | geen beoordeling
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Aldrin | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.165 | geen beoordeling
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Ant | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.03 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | As t | mg/kg ds | Vlarem | 19 | 2.5 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | B(a)A | mg/kg ds | Vlarem | 0.15 | 0.05 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | B(a)P | mg/kg ds | Vlarem | 0.15 | 0.08 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | B(b)Flu | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.05 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | BDE 100 | µg/kg ds | Trigger | 2.1 | 0.375 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | BDE 153 | µg/kg ds | Trigger | 2.5 | 0.1 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | BDE 154 | µg/kg ds | Trigger | 0.5 | 0.4 | geen beoordeling
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | BDE 183 | µg/kg ds | Trigger | 1.76 | 0.175 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | BDE 209 | µg/kg ds | Trigger | 1120 | 3.5 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | BDE 28 | µg/kg ds | Trigger | 3 | 0.325 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | BDE 47 | µg/kg ds | Trigger | 3.4 | 0.1 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | BDE 66 | µg/kg ds | Trigger | 3.38 | 0.225 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | BDE 85 | µg/kg ds | Trigger | 2.5 | 0.5 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | BDE 99 | µg/kg ds | Trigger | 4.22 | 0.25 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Benzeen | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.018 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | B(ghi)Pe | mg/kg ds | Vlarem | 0.13 | 0.04 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | bHCH | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.12 | geen beoordeling
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | B(k)Flu | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.03 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Cd t | mg/kg ds | Vlarem | 1 | 0.51 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Chr | mg/kg ds | Vlarem | 0.21 | 0.1 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | CN- ncox | mg/kg ds | Vlarem | 3 | 0.04 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | CN- t | mg/kg ds | Vlarem | 1 | 0.09 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | CN- v | µg/kg ds | Vlarem | 3000 | 18 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Co t | mg/kg ds | Trigger | 32.72 | 4.8 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Cr t | mg/kg ds | Vlarem | 62 | 3.6 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Cu t | mg/kg ds | Vlarem | 20 | 2.04 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | dBz(ah)An | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.02 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Dieldrin | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.24 | geen beoordeling
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | EyBz | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.018 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Fen | mg/kg ds | Vlarem | 0.21 | 0.05 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Flu | mg/kg ds | Vlarem | 0.37 | 0.1 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Fluoreen | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.03 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | gHCH | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.14 | geen beoordeling
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | HCBz | µg/kg ds | Trigger | 1.6 | 0.025 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Hg t | mg/kg ds | Vlarem | 0.55 | 0.0375 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | IP | mg/kg ds | Vlarem | 0.14 | 0.03 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | KWS ap. | mg/kg ds | Trigger | 988 | 12.5 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Naft | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.04 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Ni t | mg/kg ds | Vlarem | 16 | 5.2 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | oXyl | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.018 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Pb t | mg/kg ds | Vlarem | 40 | 6.3 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | PCB 101 | µg/kg ds | Vlarem | 0.4 | 0.035 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | PCB 118 | µg/kg ds | Vlarem | 0.3 | 0.035 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | PCB 138 | µg/kg ds | Vlarem | 0.7 | 0.055 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | PCB 153 | µg/kg ds | Vlarem | 0.9 | 0.055 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | PCB 180 | µg/kg ds | Vlarem | 0.6 | 0.05 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | PCB 28 | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.5 | niet goed | 500%
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | PCB 31 | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.42 | niet goed | 420%
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | PCB 49 | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.03 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | PCB 52 | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.06 | geen beoordeling
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Pyr | mg/kg ds | Vlarem | 0.3 | 0.1 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Se t | mg/kg ds | Trigger | 6.132 | 0.5 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Sn t | mg/kg ds | Trigger | 15 | 0.5 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Styreen | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.018 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | tCdaan | mg/kg ds | Trigger | 0.1 | 0 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Tolueen | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.018 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | V t | mg/kg ds | Trigger | 56.92 | 4.1 | goed
WB100400 | 728432.1346 | 719704.3549 | 51.2818 | 5.493 | 2024 | Zn t | mg/kg ds | Vlarem | 147 | 51 | goed
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | 24DDD | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | 24DDE | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | 24DDT | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | 44DDD | µg/kg ds | Vlarem | 0.3 | 30 | niet goed | 10000%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | 44DDE | µg/kg ds | Vlarem | 0.5 | 30 | niet goed | 6000%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | 44DDT | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Acenaft | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.05 | goed
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Acenaftyl | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.03 | goed
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | aEndo | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 25 | geen beoordeling
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | aHCH | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Aldrin | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 10 | geen beoordeling
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Ant | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.07 | goed
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | As t | mg/kg ds | Vlarem | 19 | 24 | niet goed | 126.3%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | B(a)A | mg/kg ds | Vlarem | 0.15 | 0.3 | niet goed | 200%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | B(a)P | mg/kg ds | Vlarem | 0.15 | 0.32 | niet goed | 213.3%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | B(b)Flu | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.42 | niet goed | 210%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | B(ghi)Pe | mg/kg ds | Vlarem | 0.13 | 0.29 | niet goed | 223.1%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | bHCH | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | B(k)Flu | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.21 | niet goed | 105%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Cd t | mg/kg ds | Vlarem | 1 | 1.77 | niet goed | 177%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Chr | mg/kg ds | Vlarem | 0.21 | 0.32 | niet goed | 152.4%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Cr t | mg/kg ds | Vlarem | 62 | 60 | goed
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Cu t | mg/kg ds | Vlarem | 20 | 135 | niet goed | 675%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | dBz(ah)An | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.11 | niet goed | 110%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Dieldrin | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Fen | mg/kg ds | Vlarem | 0.21 | 0.27 | niet goed | 128.6%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Flu | mg/kg ds | Vlarem | 0.37 | 0.57 | niet goed | 154.1%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Fluoreen | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.06 | goed
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | gHCH | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Hg t | mg/kg ds | Vlarem | 0.55 | 2.05 | niet goed | 372.7%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | IP | mg/kg ds | Vlarem | 0.14 | 0.23 | niet goed | 164.3%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Naft | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.07 | goed
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Ni t | mg/kg ds | Vlarem | 16 | 32 | niet goed | 200%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Pb t | mg/kg ds | Vlarem | 40 | 257 | niet goed | 642.5%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | PCB 101 | µg/kg ds | Vlarem | 0.4 | 3 | niet goed | 750%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | PCB 118 | µg/kg ds | Vlarem | 0.3 | 3 | niet goed | 1000%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | PCB 138 | µg/kg ds | Vlarem | 0.7 | 4 | niet goed | 571.4%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | PCB 153 | µg/kg ds | Vlarem | 0.9 | 5 | niet goed | 555.6%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | PCB 180 | µg/kg ds | Vlarem | 0.6 | 2 | niet goed | 333.3%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | PCB 28 | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.5 | geen beoordeling
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | PCB 52 | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 1 | niet goed | 1000%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Pyr | mg/kg ds | Vlarem | 0.3 | 0.5 | niet goed | 166.7%
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | tCdaan | mg/kg ds | Trigger | 0.1 | 0.01 | goed
WB1.04.1-A | 656230.2139 | 690339.987 | 51.0232 | 4.4576 | 2020 | Zn t | mg/kg ds | Vlarem | 147 | 692 | niet goed | 470.7%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | 24DDD | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | 24DDE | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | 24DDT | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | 44DDD | µg/kg ds | Vlarem | 0.3 | 20 | niet goed | 6667%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | 44DDE | µg/kg ds | Vlarem | 0.5 | 10 | niet goed | 2000%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | 44DDT | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Acenaft | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.03 | goed
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Acenaftyl | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.03 | goed
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | aEndo | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 25 | geen beoordeling
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | aHCH | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Aldrin | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 10 | geen beoordeling
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Ant | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.04 | goed
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | As t | mg/kg ds | Vlarem | 19 | 9 | goed
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | B(a)A | mg/kg ds | Vlarem | 0.15 | 0.15 | niet goed | 100%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | B(a)P | mg/kg ds | Vlarem | 0.15 | 0.16 | niet goed | 106.7%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | B(b)Flu | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.21 | niet goed | 105%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | B(ghi)Pe | mg/kg ds | Vlarem | 0.13 | 0.14 | niet goed | 107.7%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | bHCH | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | B(k)Flu | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.1 | goed
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Cd t | mg/kg ds | Vlarem | 1 | 1.18 | niet goed | 118%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Chr | mg/kg ds | Vlarem | 0.21 | 0.18 | goed
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Cr t | mg/kg ds | Vlarem | 62 | 42 | goed
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Cu t | mg/kg ds | Vlarem | 20 | 81 | niet goed | 405%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | dBz(ah)An | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.05 | goed
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Dieldrin | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Fen | mg/kg ds | Vlarem | 0.21 | 0.21 | niet goed | 100%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Flu | mg/kg ds | Vlarem | 0.37 | 0.42 | niet goed | 113.5%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Fluoreen | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.05 | goed
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | gHCH | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Hg t | mg/kg ds | Vlarem | 0.55 | 0.34 | goed
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | IP | mg/kg ds | Vlarem | 0.14 | 0.1 | goed
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Naft | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.03 | goed
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Ni t | mg/kg ds | Vlarem | 16 | 35 | niet goed | 218.8%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Pb t | mg/kg ds | Vlarem | 40 | 125 | niet goed | 312.5%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | PCB 101 | µg/kg ds | Vlarem | 0.4 | 3 | niet goed | 750%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | PCB 118 | µg/kg ds | Vlarem | 0.3 | 3 | niet goed | 1000%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | PCB 138 | µg/kg ds | Vlarem | 0.7 | 5 | niet goed | 714.3%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | PCB 153 | µg/kg ds | Vlarem | 0.9 | 5 | niet goed | 555.6%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | PCB 180 | µg/kg ds | Vlarem | 0.6 | 3 | niet goed | 500%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | PCB 28 | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.5 | geen beoordeling
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | PCB 52 | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 1 | niet goed | 1000%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Pyr | mg/kg ds | Vlarem | 0.3 | 0.3 | niet goed | 100%
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | tCdaan | mg/kg ds | Trigger | 0.1 | 0.01 | goed
WB1.04.1-B | 656653.2255 | 690182.0392 | 51.0218 | 4.4636 | 2020 | Zn t | mg/kg ds | Vlarem | 147 | 449 | niet goed | 305.4%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | 24DDD | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | 24DDE | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | 24DDT | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | 44DDD | µg/kg ds | Vlarem | 0.3 | 20 | niet goed | 6667%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | 44DDE | µg/kg ds | Vlarem | 0.5 | 20 | niet goed | 4000%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | 44DDT | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Acenaft | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.03 | goed
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Acenaftyl | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.03 | goed
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | aEndo | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 25 | geen beoordeling
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | aHCH | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Aldrin | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 10 | geen beoordeling
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Ant | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.22 | niet goed | 220%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | As t | mg/kg ds | Vlarem | 19 | 27 | niet goed | 142.1%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | B(a)A | mg/kg ds | Vlarem | 0.15 | 1.34 | niet goed | 893.3%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | B(a)P | mg/kg ds | Vlarem | 0.15 | 2.03 | niet goed | 1353%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | B(b)Flu | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 1.88 | niet goed | 940%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | B(ghi)Pe | mg/kg ds | Vlarem | 0.13 | 1.53 | niet goed | 1177%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | bHCH | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | B(k)Flu | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.94 | niet goed | 470%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Cd t | mg/kg ds | Vlarem | 1 | 2.73 | niet goed | 273%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Chr | mg/kg ds | Vlarem | 0.21 | 1.36 | niet goed | 647.6%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Cr t | mg/kg ds | Vlarem | 62 | 88 | niet goed | 141.9%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Cu t | mg/kg ds | Vlarem | 20 | 286 | niet goed | 1430%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | dBz(ah)An | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.48 | niet goed | 480%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Dieldrin | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Fen | mg/kg ds | Vlarem | 0.21 | 0.75 | niet goed | 357.1%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Flu | mg/kg ds | Vlarem | 0.37 | 2.54 | niet goed | 686.5%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Fluoreen | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.13 | niet goed | 130%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | gHCH | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Hg t | mg/kg ds | Vlarem | 0.55 | 0.1 | goed
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | IP | mg/kg ds | Vlarem | 0.14 | 1.27 | niet goed | 907.1%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Naft | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.12 | niet goed | 120%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Ni t | mg/kg ds | Vlarem | 16 | 19 | niet goed | 118.8%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Pb t | mg/kg ds | Vlarem | 40 | 550 | niet goed | 1375%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | PCB 101 | µg/kg ds | Vlarem | 0.4 | 6 | niet goed | 1500%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | PCB 118 | µg/kg ds | Vlarem | 0.3 | 6 | niet goed | 2000%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | PCB 138 | µg/kg ds | Vlarem | 0.7 | 8 | niet goed | 1143%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | PCB 153 | µg/kg ds | Vlarem | 0.9 | 9 | niet goed | 1000%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | PCB 180 | µg/kg ds | Vlarem | 0.6 | 5 | niet goed | 833.3%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | PCB 28 | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.5 | geen beoordeling
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | PCB 52 | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 2 | niet goed | 2000%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Pyr | mg/kg ds | Vlarem | 0.3 | 2.16 | niet goed | 720%
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | tCdaan | mg/kg ds | Trigger | 0.1 | 0.01 | goed
WB1.04.1-C | 656724.2621 | 689878.0491 | 51.0191 | 4.4646 | 2020 | Zn t | mg/kg ds | Vlarem | 147 | 1050 | niet goed | 714.3%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | 24DDD | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | 24DDE | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | 24DDT | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | 44DDD | µg/kg ds | Vlarem | 0.3 | 10 | niet goed | 3333%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | 44DDE | µg/kg ds | Vlarem | 0.5 | 10 | niet goed | 2000%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | 44DDT | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Acenaft | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.03 | goed
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Acenaftyl | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.03 | goed
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | aEndo | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 25 | geen beoordeling
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | aHCH | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Aldrin | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 10 | geen beoordeling
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Ant | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.12 | niet goed | 120%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | As t | mg/kg ds | Vlarem | 19 | 21 | niet goed | 110.5%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | B(a)A | mg/kg ds | Vlarem | 0.15 | 0.54 | niet goed | 360%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | B(a)P | mg/kg ds | Vlarem | 0.15 | 0.63 | niet goed | 420%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | B(b)Flu | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.78 | niet goed | 390%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | B(ghi)Pe | mg/kg ds | Vlarem | 0.13 | 0.61 | niet goed | 469.2%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | bHCH | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | B(k)Flu | mg/kg ds | Vlarem | 0.2 | 0.39 | niet goed | 195%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Cd t | mg/kg ds | Vlarem | 1 | 2.08 | niet goed | 208%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Chr | mg/kg ds | Vlarem | 0.21 | 0.62 | niet goed | 295.2%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Cr t | mg/kg ds | Vlarem | 62 | 61 | goed
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Cu t | mg/kg ds | Vlarem | 20 | 268 | niet goed | 1340%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | dBz(ah)An | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.21 | niet goed | 210%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Dieldrin | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Fen | mg/kg ds | Vlarem | 0.21 | 0.64 | niet goed | 304.8%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Flu | mg/kg ds | Vlarem | 0.37 | 1.23 | niet goed | 332.4%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Fluoreen | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.12 | niet goed | 120%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | gHCH | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Hg t | mg/kg ds | Vlarem | 0.55 | 0.97 | niet goed | 176.4%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | IP | mg/kg ds | Vlarem | 0.14 | 0.51 | niet goed | 364.3%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Naft | mg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.14 | niet goed | 140%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Ni t | mg/kg ds | Vlarem | 16 | 85 | niet goed | 531.2%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Pb t | mg/kg ds | Vlarem | 40 | 510 | niet goed | 1275%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | PCB 101 | µg/kg ds | Vlarem | 0.4 | 5 | niet goed | 1250%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | PCB 118 | µg/kg ds | Vlarem | 0.3 | 5 | niet goed | 1667%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | PCB 138 | µg/kg ds | Vlarem | 0.7 | 13 | niet goed | 1857%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | PCB 153 | µg/kg ds | Vlarem | 0.9 | 12 | niet goed | 1333%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | PCB 180 | µg/kg ds | Vlarem | 0.6 | 7 | niet goed | 1167%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | PCB 28 | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 0.5 | geen beoordeling
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | PCB 52 | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 2 | niet goed | 2000%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Pyr | mg/kg ds | Vlarem | 0.3 | 0.94 | niet goed | 313.3%
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | tCdaan | mg/kg ds | Trigger | 0.1 | 0.01 | goed
WB1.04.1-D | 656707.2854 | 689702.0565 | 51.0175 | 4.4644 | 2020 | Zn t | mg/kg ds | Vlarem | 147 | 981 | niet goed | 667.3%
WB1.06-A | 655598.3376 | 689360.9264 | 51.0144 | 4.4486 | 2020 | 24DDD | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.06-A | 655598.3376 | 689360.9264 | 51.0144 | 4.4486 | 2020 | 24DDE | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling
WB1.06-A | 655598.3376 | 689360.9264 | 51.0144 | 4.4486 | 2020 | 24DDT | µg/kg ds | Vlarem | 0.1 | 5 | geen beoordeling

## Vlaremnormen sediment
Parameter Symbool | Eenheid | Toetswijze Code | Norm
24DDD | µg/kg ds | MAX | <=0,1
24DDE | µg/kg ds | MAX | <=0,1
24DDT | µg/kg ds | MAX | <=0,1
44DDD | µg/kg ds | MAX | <=0,3
44DDE | µg/kg ds | MAX | <=0,5
44DDT | µg/kg ds | MAX | <=0,1
Acenaft | mg/kg ds | MAX | <=0,2
Acenaftyl | mg/kg ds | MAX | <=0,2
aEndo | µg/kg ds | MAX | <=0,1
aHCH | µg/kg ds | MAX | <=0,1
Aldrin | µg/kg ds | MAX | <=0,1
Ant | mg/kg ds | MAX | <=0,1
As t | mg/kg ds | MAX | <=19
B(a)A | mg/kg ds | MAX | <=0,15
B(a)P | mg/kg ds | MAX | <=0,15
B(b)Flu | mg/kg ds | MAX | <=0,2
B(ghi)Pe | mg/kg ds | MAX | <=0,13
B(k)Flu | mg/kg ds | MAX | <=0,2
Benzeen | mg/kg ds | MAX | <=0,2
bHCH | µg/kg ds | MAX | <=0,1
Cd t | mg/kg ds | MAX | <=1
Chr | mg/kg ds | MAX | <=0,21
CN- ncox | mg/kg ds | MAX | <=3
CN- t | mg/kg ds | MAX | <=1
CN- v | µg/kg ds | MIN | <=3000
Cr t | mg/kg ds | MAX | <=62
Cu t | mg/kg ds | MAX | <=20
dBz(ah)An | mg/kg ds | MAX | <=0,1
Dieldrin | µg/kg ds | MAX | <=0,1
Endrin | µg/kg ds | MAX | <=0,1
EyBz | mg/kg ds | MAX | <=0,2
Fen | mg/kg ds | MAX | <=0,21
Flu | mg/kg ds | MAX | <=0,37
Fluoreen | mg/kg ds | MAX | <=0,1
gHCH | µg/kg ds | MAX | <=0,1
Hg t | mg/kg ds | MAX | <=0,55
IP | mg/kg ds | MAX | <=0,14
Naft | mg/kg ds | MAX | <=0,1
Ni t | mg/kg ds | MAX | <=16
oXyl | mg/kg ds | MAX | <=0,2
Pb t | mg/kg ds | MAX | <=40
PCB 101 | µg/kg ds | MAX | <=0,4
PCB 118 | µg/kg ds | MAX | <=0,3
PCB 138 | µg/kg ds | MAX | <=0,7
PCB 153 | µg/kg ds | MAX | <=0,9
PCB 180 | µg/kg ds | MAX | <=0,6
PCB 28 | µg/kg ds | MAX | <=0,1
PCB 31 | µg/kg ds | MAX | <=0,1
PCB 49 | µg/kg ds | MAX | <=0,1
PCB 52 | µg/kg ds | MAX | <=0,1
Pyr | mg/kg ds | MAX | <=0,3
Styreen | mg/kg ds | MAX | <=0,2
Tolueen | mg/kg ds | MAX | <=0,2
Zn t | mg/kg ds | MAX | <=147

## Triggerwaarden
Parameter Symbool | Eenheid | Toetswijze Code | Norm
1234CBz | µg/kg ds | MAX | <=0,38
1235CBz | µg/kg ds | MAX | <=0,5872
1245CBz | µg/kg ds | MAX | <=0,64
14CBz | mg/kg ds | MAX | <=0,23
24DDD | µg/kg ds | MAX | <=1,16
44DDD | µg/kg ds | MAX | <=4,4
44DDE | µg/kg ds | MAX | <=7,088
44DDT | µg/kg ds | MAX | <=2,3
Acenaft | mg/kg ds | MAX | <=0,2
Acenaftyl | mg/kg ds | MAX | <=0,15
Ant | mg/kg ds | MAX | <=0,23368
As t | mg/kg ds | MAX | <=52
B(a)A | mg/kg ds | MAX | <=0,73832
B(a)P | mg/kg ds | MAX | <=0,6652
B(b)Flu | mg/kg ds | MAX | <=0,8304
B(e)P | mg/kg ds | MAX | <=1,212
B(ghi)Pe | mg/kg ds | MAX | <=0,5564
B(k)Flu | mg/kg ds | MAX | <=0,38
BDE 100 | µg/kg ds | MAX | <=2,1
BDE 153 | µg/kg ds | MAX | <=2,5
BDE 154 | µg/kg ds | MAX | <=0,5
BDE 183 | µg/kg ds | MAX | <=1,76
BDE 209 | µg/kg ds | MAX | <=1120
BDE 28 | µg/kg ds | MAX | <=3
BDE 47 | µg/kg ds | MAX | <=3,4
BDE 66 | µg/kg ds | MAX | <=3,38
BDE 85 | µg/kg ds | MAX | <=2,5
BDE 99 | µg/kg ds | MAX | <=4,22
Cd t | mg/kg ds | MAX | <=5,564
Chr | mg/kg ds | MAX | <=1
CN- t | mg/kg ds | MAX | <=2,31
CN- v | µg/kg ds | MAX | <=1251
Co t | mg/kg ds | MAX | <=32,72
Cr t | mg/kg ds | MAX | <=94,928
Cu t | mg/kg ds | MAX | <=101,64
DBySn | µgSn/kg ds | MAX | <=55,632
dBz(ah)An | mg/kg ds | MAX | <=0,1252
DFySn | µgSn/kg ds | MAX | <=4,592
Dieldrin | µg/kg ds | MAX | <=1,3
EAS TtCEe | mg/kg ds | MAX | <=787
EOX | mgCl/kg ds | MAX | <=3,6
Fen | mg/kg ds | MAX | <=0,8316
Flu | mg/kg ds | MAX | <=1,6488
Fluoreen | mg/kg ds | MAX | <=0,24
HCBz | µg/kg ds | MAX | <=1,6
Hg t | mg/kg ds | MAX | <=1,2128
IP | mg/kg ds | MAX | <=0,5988
KWS ap. | mg/kg ds | MAX | <=988
MBySn | µgSn/kg ds | MAX | <=45,64
Naft | mg/kg ds | MAX | <=0,6176
Ni t | mg/kg ds | MAX | <=35,64
Pb t | mg/kg ds | MAX | <=151,64
PCB 101 | µg/kg ds | MAX | <=10
PCB 118 | µg/kg ds | MAX | <=6,9
PCB 138 | µg/kg ds | MAX | <=13
PCB 153 | µg/kg ds | MAX | <=17
PCB 170 | µg/kg ds | MAX | <=3,608
PCB 180 | µg/kg ds | MAX | <=12
PCB 28 | µg/kg ds | MAX | <=4,684
PCB 31 | µg/kg ds | MAX | <=3,456
PCB 49 | µg/kg ds | MAX | <=2,7
PCB 52 | µg/kg ds | MAX | <=7,916
Peryleen | mg/kg ds | MAX | <=0,28
Pyr | mg/kg ds | MAX | <=1,342
Se t | mg/kg ds | MAX | <=6,132
Sn t | mg/kg ds | MAX | <=15
TBBP-A | µg/kg ds | MAX | <=33,8
TBySn | µgSn/kg ds | MAX | <=26,92
tCdaan | mg/kg ds | MAX | <=0,1
TFySn | µgSn/kg ds | MAX | <=6,79
Tolueen | mg/kg ds | MAX | <=0,61
V t | mg/kg ds | MAX | <=56,92
Zn t | mg/kg ds | MAX | <=678,56